## Arkusz1
| Znak sprawy: PN 3/V/2015 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………
Siedziba Wykonawcy…………………..
UWAGA: wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji „WARTOŚĆ OGÓŁEM” należy przenieść do Formularza ofertowego.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA RĘKAWICE MEDYCZNE -jałowe
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe w kolorze kremowym bezpudrowe, jałowe, wolne od protein lateksu i akceleratorów (przyśpieszaczy) chemicznych.Długosc rękawicy min.:305 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna: pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana. Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0,15 mm, na części dłoniowej 0,14 mm, na mankiecie 0,14 mm. Czytelne oznaczenie rękawicy na mankiecie. Klasyfikacja CE IIa, zgodne z wymaganiami normy EN 455 część 1,2,3. opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć. Rozmiar od 6 do 9 | para | 500
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe do zabiegów mikrochirurgicznych, w kolorze brązowym w celu eliminacji odblasku świetlnego. Długość rękawicy min. 295 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową, chlorowana i silikonowana. Grubość pojedynczej ściankina palcu 0,18 mm, na części dłoniowej 0,15 mm, na mankiecie 0,12 mm. AQL: 1,0. zawartość protein lateksu <30ug/g. Klasyfikacja CE IIa, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej). Zgodne z wymaganiami normy EN 455 części 1,2,3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zgodnie z normą o wyrobach medycznych, opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć. Rozmiar od 5,5 do 9. | para | 14000
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe o anatomicznym kształcie, zewnętrznie mikroteksturowana chlorowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowaną, mankiet rolowany,o długość min. 285mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,22; na dłoni min. 0,205 mm; na mankiecie min. 0,24mm. Zawartość protein <30 ug/g, AQL 1,0. Zgodne z normą EN 455 część 1,2,3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3). Siła zrywu przed starzeniem 18 N po starzeniu 17 N. Rozmiar od 5,5 do 8,5 | para | 500
4 | Rękawice chirurgiczne do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą, długość rękawicy minimum 295 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,19; na dłoni min. 0,18 mm; na mankiecie min. 0,13mm. Zawartość protein <30 ug/g, AQL 1,0. Zgodne z normą EN 455 część 1,2,3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3). Siła zrywu przed starzeniem 13 N po starzeniu 12 N. Rozmiar od 5,5 do 8,5 | para | 3000
5 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana - potwierdzone oświadczeniem wytwórcy. Długość rękawicy minimum 295 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,19; na dłoni min. 0,17 mm; na mankiecie min. 0,13mm. Siła zrywu przed starzeniem min.14N oraz po starzeniu min.12 N. Bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4). rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT potwierzone oświadczeniem wytwórcy. Rozmiar od 6 do 8,5 | para | 500
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowe, jednorazowe. W pełni anatomiczny kształt. Mankiet prosty. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta mączką kukurydzianą. Długość – 285 mm, Grubość na palcu – 0,22 mm. Grubość na dłoni – 0,21mm, Grubość na mankiecie – 0,24 mm. AQL po zapakowaniu – 1,0. Rękawice spełniają wymagania normy europejskiej 455, część 1, 2, 3 (zgodność z normą poświadczona na karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic). Rozmiar 6,0-9,0 | para | 500
Razem:
Słownie wartość netto:
Słownie wartość brutto:
CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA RĘKAWICE MEDYCZNE – diagnostyczne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.240 mm, grubość na palcu 0,120 mm, na części dłoniowej 0,08mm, na mankiecie 0,06mm. AQL:1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej), rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, Zgodne z normą EN 374, Przebadane na przenikanie przynajmniej 15 cytostatyków normą ASTM D6978 potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od XS do XL ,200 sztuk w opakowaniu | Opak. (200 szt.) | 3000
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kolor różowy, długość min. 240 mm, mankiet rolowany. Grubość pojedynczej ścianki mankiet 0,06 mm, dłoń 0,08 mm, palec 0,11 mm. Powierzchnia wewnętrzna pokryta kolagenem i allantoiną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców AQL: 1,5 l. Kształt uniwersalny, Znak CE, Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671( potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium). Zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem wytwórcy). Siła zrywu przed i po starzeniu min. 6N. Rozmiar od S do XL,100 sztuk w opakowaniu | Opak. (100 szt.) | 150
3. | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.300 mm, grubość na palcu min. 0,130 mm, na części dłoniowej min.0,09mm, na mankiecie min.0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 6.0 N. AQL:1,5. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, Znak CE, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, Przebadane na przenikanie cytostatyków normą ASTM D6978 potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671.100 sztuk w opakowaniu | Opak. (100 szt.) | 60
4. | Rękawice lateksowe. diagnostyczne , lekko pudrowane z rolowanym mankietem Długość min 240 mm. zgodność z normami EN 455-1,2,3,4; AQL 1,5 zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I do minimalnego ryzyka, Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671( potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium) opakowanie A 100 szt rozmiar od XS-XL | Opak. (100 szt.) | 1300
5. | Rękawice diagnostyczne,winylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy minimum 240 mm grubość na palcu min 0.10 mm, na dłoni min. 0.07 mm, na mankiecie min 0.05 mm, AQL 1.5 rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-3, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rozmiar od XS-XL.pakowane po 100 szt | Opak. (100 szt.) | 1000
Razem:
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
....................................................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)