Załącznik nr 1 do ZO/8/2022

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

#### Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawę podstawowych odczynników analitycznych oraz szybkich testów jakościowych dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o

#### Tryb postępowania:

#### Zapytanie ofertowe

#### Nazwa i adres Wykon

......................................................................

......................................................................

......................................................................

……………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcz. Giemsa | op. | 8 | 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odcz. May-Grunwald | op. | 12 | 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale, test kasetkowy, czułość 40 ng/ml | op. | 80 | 20 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Giardia lamblia antygen. Test elisa w oparciu o p-ciała poliklonalne, granica wykrywalności min. 3,0 ng/ml kału , max. 2 serie płukań, inkubacja w temperaturze pokojowej, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. Antygen pochodzenia europejskiego. | op. | 10 | 96 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kasetowy test narkotyczny 5-parametrowy w moczu- AMP-BZO-COC-MOR-THC | szt. | 60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirsów w próbkach kału, specyficzność Rota min. 98% , Adeno min. 99% | op. | 50 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Clostridium Difficile GDH +Toksyna A+Toksyna B- szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania w ludzkim kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów Toksyny A i Toksyny B na jednej kasetce. Wykrywalność dla GDH min. 1ng/ml, dla toksyny A min. 2ng/ml, dla toksyny B min. 1ng/ml | op. | 80 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Norowirus – test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania norowirusów grupy I i II w kale; czułość testu >95% | Op. | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strep A szybki, immunochromatograficzny test diagnostyczny, do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A w wymazie z gardła; czułość min.96,0%; specyficzność min.97% | op. | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wirus RSV, szybki immunochromatograficzny test wykrywający antygen wirusa RSV w próbkach biologicznych z układu oddechowego, czułość min. 86%; specyficzność min. 94% | op. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Influenza A/B – test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów influenzy typu A i B z próbki z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła; zestaw zawiera strylne wymazówki; czułość >80%, specyficzność > 99% ( w porównaniu z met. RT-PCR) | Op. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mononukleoza – test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania heterofilnych przeciwciał przeciw wirusowi Epstein-Barr (EBV), czułość diagnostyczna >99,9%, specyficzność diagnostyczna >98,9% | Op. | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SARS-CoV-2 Antygen– test kasetkowy do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z próbki z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła; zestaw zawiera strylne wymazówki; czułość >80%, specyficzność > 99% ( w porównaniu z met. RT-PCR) | Op. | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29773,98 |
| Słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin wykonania zamówienia: od dnia 28.11.2022 r. do dnia 27.11.2024 r.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach umowy

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są: ...................................

.................................. ,dnia ..................                                         ……………………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych    
                                                                                                                                           do   reprezentowania Wykonawcy)