

 KCZ/ORG/ZM/81/12/2022 Krapkowice, 13.12.2022 r.

**Zaproszenie do składania ofert**

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na:

**Dostawę** **odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych. Znak sprawy- ZO/9/2022.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 oraz
w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.

## II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Miejsce realizacji – Laboratorium, Oś. XXX lecia 21 w Krapkowicach.

## III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. **Sytuacja podmiotowa wykonawcy**

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1. **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

1. **Zdolność techniczna**

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

## IV. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
	1. wypis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta.
	2. pełnomocnictwo do podpisania umowy (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli uprawnienie do podpisania umowy wynika z treści załączonych do oferty dokumentów – wypis z rejestru lub ewidencji),
	3. dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu i stosowania;
	4. wypełniony szczegółowo formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
	5. oświadczenie oferenta – załącznik nr 2
	6. zaparafowane istotne warunki umowy - załącznik nr 3
		1. Ofertę można złożyć w formie:
2. Pisemnej - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16A, 47-303 Krapkowice – Sekretariat

Na kopercie należy umieścić napis:

 **„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych. – ZO/9/2022”**

1. Elektronicznej na adres: k.konik@kcz.krapkowice.pl
2. lub faksem, nr faksu: 77 44 59 826

 do dnia **21.12.2022 r. do godziny 10:00**

**Po otwarciu ofert Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen ofert z Wykonawcami.**

## V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

* najniższa cena, waga kryterium – 60 %
* warunki graniczne – 40 %

## VI. Kontakt z Wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Karolina Konik, tel. 77 44 67 297,

fax.: 77 44 59 826, e-mail: k.konik@kcz.krapkowice.pl

**VII. Dodatkowe informacje**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów.

 Prezes Zarządu

 Marcin Misiewicz

#  Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Zamawiającego

 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

 Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

#### Nazwa przedmiotu zamówienia:

 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu
 niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych.

#### Tryb postępowania:

#### Zapytanie ofertowe

#### Nazwa i adres Wykonawcy

|  |
| --- |
|  |

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 *(pieczęć Wykonawcy)*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis badania** | **Ilość badań na 12 m-ce** | **Ilość opak. Na 12 m-ce** | **Wielkość opakowania** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto (zł)** | **% VAT** | **Wartość brutto (zł)** | **Producent/Nr Katalogowy** |
| **Grupy krwi noworodka** |
| **1** | Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA na jednej karcie(A-B-DVI(+)-ctl, - BTA) (podać nazwy klonów) | 180 |  |  |   |  |   |  |   |
| **2** | Potwierdzenie grupy krwi noworodka: druga seria A-B-(DVI-), inny klon anty-D niż w pkt 1 (podać nazwty klonów). | 280 |  |  |   |  |   |  |   |
| **Screening przeciwciał do grup krwi oraz próba zgodności w PTA-LISS** |
| **3** | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS | 5200 |  |  | **wartość  łącznie dla poz. 3 i 4** |  |   |  |   |
| **4** | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji) | 1500 |  |   |   |   |   |
| **Inne badania** |
| **5** | Badanie grupy krwi dorosłego na jednej karcie A-B-AB-D(VI+)-D(VI-), kontrola | 120 |  |  |   |  |   |  |   |
| **6** | Potwierdzenie grupy krwi i RhD u dawców w zakresie A-B-D(VI+) (odczynnik anty-D wykrywa odmianę DVI) | 180 |  |  |   |  |   |  |   |
| **7** | Potwierdzenie grupy krwi i RhD u pacjentów w zakresie A-B-D(VI-) (odczynnik anty-D nie wykrywa odmianę DVI) | 280 |  |  |   |  |   |  |   |
| **Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach)** |
| **8** | Odczynnik LISS | adekw. |  |  |   |  |   |  |   |
| **9** | Końcówki do pipety | 15 000 szt.  |  |  |   |  |   |  |   |
| **10** | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok | 4 |  |  |   |  |   |  |   |
| **11** | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów z możliwością nasadzania na probówki o średnicy zewnętrznej od 6 do 16 mm | 1250 |  |  |   |  |   |  |   |
| **12** | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał zawierajace wszystkie klinicznie znaczące antygeny w tym Cw - do testu PTA LISS  | adekw. |  |  |   |  |   |  |   |
| **13** | Dzierżawa systemu do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową (liczona w miesiącach)Wirówka na 6-12 mikrokart - 2 sztuki Inkubator na min. 24 karty - 1 sztukaPipeta automatyczna - 2 sztukaDozownik do diluentu - 1 sztuka | 12 mies. |  | x |   |  |   |  |   |
| **Razem:** |  | **X** |  |  |
| **Razem słownie wartość netto:**  |  |
| **Razem słownie wartość brutto:**  |  |
|   |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wymagana odpowiedź** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
| 1. | Wszystkie oferowane produkty i sprzęt do mikrometody kolumnowej (z wyjątkiem nakłuwaczy) pochodzą od jednego producenta zapewniającego walidację metody | TAK |  |
| 2. | Wszystkie mikrokarty mają być wypełnione odczynnikami bezpośrednio od producenta | TAK |  |
| 3. | Kolumny składające się z wielokrotności 3 kolumn wypełnione żelowym nieprzelewającym się podłożem separującym | TAK |  |
| 4. | Wymagany termin ważności odczynników - min. 9 m-cy od daty dostawy, odczynników krwinkowych – min. 4 tyg. od dostawy | TAK |  |
| 5. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 6. | Dostawa odczynników wrażliwych na temperaturę transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C – wydruk z monitoringu dostaw jako załącznik do oferty | TAK |  |
| 7. | Wszystkie mikrokarty przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25 st. C  | TAK |  |
| 8. | Autoryzowany przez producenta gwarancyjny serwis techniczny – oświadczenie producenta systemu jako załącznik do formularza ofertowego | TAK |  |
| 9. | Instrukcja użycia oferowanych odczynników potwierdzająca spełnienie wymagań dotyczących odczynników z formularza cenowego jako załącznik do oferty | TAK |  |
| 10. | Wirówka do mikrokart na 6-12 miejsc. Stała prędkość i czas wirowania. Nowa lub używana, z wyjmowanym rotorem (bez użycia narzędzi) dla ułatwienia dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Dozownik do diluentu umożliwiający odmierzanie min. 2 obj: 0,5 i 1 ml | TAK |  |
| 12. | Wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszony problem do 24 godz. | TAK |  |
| 13. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka musi posiadać inny klon anty-D. | TAK |  |
| 14. | Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych | TAK |  |
| 15. | Dostawa zgodnie z załączonym harmonogramem na dany rok | TAK |  |

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach umowy

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są: .................................

 ................................. ,dnia ..................

 ……………………………………………………………

*(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)*

####  Załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych. znak sprawy ZO/9/2022, jako oferent, oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż:
6. oferent nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
7. w stosunku do oferenta nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,
8. oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro­wotne,
9. oferent będący osobą fizyczną / wspólnik oferenta będącego spółką jawną / partner lub członka zarządu oferenta będącego spółką partnerską / komplementariusz oferenta będącego spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną / urzędujący członek organu zarządzającego oferenta będącego osobą prawną\* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
10. względem oferenta, będącego podmiotem zbiorowym *(jeśli dotyczy)* sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 dnia

*podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy*

# załącznik nr 3

# PROJEKT UMOWY

# zawarta dnia……….. w Krapkowicach, pomiędzy:

1. Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 21**,** wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000312406, NIP: 1990080635, REGON: 160213499, reprezentowaną przez:

**Pana Marcina Misiewicza - Prezesa Zarządu**

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **DOSTAWCĄ**

łącznie zwanymi **STRONAMI**

o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do badań transfuzjologicznych i materiałów zużywalnych (dalej towar) wraz z dzierżawą niezbędnej do przeprowadzania badań aparatury, tj. systemu do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych firmy ……. zwany dalej systemem, składającym się z:
	1. wirówki na 6 – 12 mikrokart - 2 sztuki,
	2. inkubatora na min. 24 karty -1 sztuka,
	3. pipety automatycznej - - 2 sztuki,
	4. dozownika do diluentu - 1 sztuka.
2. System pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Dostawcy.
3. Wykaz i ceny jednostkowe odczynników i elementów zużywalnych znajdują się w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.
4. Termin ważności odczynników i materiałów zużywalnych (towaru) wynosi 9 miesięcy, za wyjątkiem krwinek wzorcowych, których termin ważności wynosi 4-6 tygodni.
5. Dostawca oświadcza, iż oferowane przez niego towar oraz system spełniają obowiązujące normy jakościowe oraz prawne.

**§ 2**

**MIEJSCE REALIZACJI**

1. Transport systemu do Zamawiającego oraz jego ubezpieczenie i instalacja w Laboratorium Analitycznym Zamawiającego znajdujące się na os. XXX-lecia 21 w Krapkowicach, będą wykonane na koszt Dostawcy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w zamówiony towar własnym transportem
i na własny koszt wraz z wyładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
3. Dostawy towaru będą następować w ilościach określanych każdorazowo w zamówieniach wystawianych przez Zamawiającego według harmonogramu dostaw stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu do dnia harmonogramu dostaw, o którym mowa w ust. 3. Częstotliwość dostaw nie może być rzadsza niż zrealizowana u Zamawiającego w okresie poprzedzającym okres, którego dotyczy niniejsza umowa.
5. Niedotrzymanie zapisów umowy, o których mowa w ust. 4. upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kary umownej w wysokości 1.700,00 zł.
6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Dostawca zobowiązany jest dokonać w ciągu 21 dni wymiany i dostawy reklamowanego towaru na towar bez wad.

**§ 3**

**CZAS TRWANIA UMOWY**

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia **01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę: **……..netto** (słownie:) + właściwy podatek VAT, tj. **………brutto** (słownie:…) W podanej kwocie wliczona została opłata dzierżawna, o której mowa w ust 2.
2. Miesięczną opłatę dzierżawną za korzystanie przez Zamawiającego z systemu strony ustalają na kwotę **…… zł** netto, do której doliczony będzie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Faktura z 30 dniowym terminem płatności liczonym od daty doręczenia do Zamawiającego, będzie wystawiana przez Dostawcę w ostatnim dniu każdego miesiąca dzierżawy.
3. Zamawiający obowiązuje się do zapłaty faktur za poszczególne dostawy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po każdorazowej dostawie.
4. Po każdorazowej dostawie Dostawca zobowiązany jest przesłać fakturę w formie elektronicznej.
5. Zapłaty będą dokonywane przelewem na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W razie opóźnienia w zapłacie Dostawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę wyłącznie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do uiszczenia zaległości i wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

**§ 5**

**UŻYWANIE PRZEDMIOTU DOSTAWY**

1. Zamawiający ponosi zwykłe koszty związane z utrzymaniem dzierżawionego systemu, z zastrzeżeniem zapisów umowy.
2. Zamawiający będzie używał dzierżawiony system w miejscu instalacji wymienionym w umowie. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Dostawcę.
3. Zamawiający zobowiązany jest używać dzierżawiony system zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
4. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, czy przeróbek dzierżawionego systemu, ani usuwał, odłączał lub dołączał do niego jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Dostawcy.
5. Zamawiający bez zgody Dostawcy nie może oddać dzierżawionego systemu do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

**§ 6**

**GWARANCJA l SERWIS**

1. Dostawca zapewnia, że przedmiot dzierżawy jest dobrej jakości.
2. Koszty napraw, przeglądów i konserwacji dzierżawionego systemu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ponosi Dostawca.
3. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie obsługi systemu oraz oferowanych w ramach przedmiotu umowy odczynników i materiałów zużywalnych personelu wyznaczonego przez Zamawiającego w ilości maksymalnie 10 osób, na koszt Dostawcy i przedstawienia dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia.
4. Dostawca udziela gwarancji na system przez czas trwania umowy. W czasie trwania gwarancji Dostawca zobowiązuje się do przeglądu systemu zgodnie z instrukcją serwisową.
5. Czas reakcji serwisu Dostawcy na uszkodzenie dzierżawionego systemu wynosi do 48 godzin od zgłoszenia usterki. Czas naprawy w ciągu kolejnych 24 godzin.
6. W przypadku gdy czas naprawy ulegnie wydłużeniu powyżej 24 godzin od zgłoszenia usterki, lub gdy nie ma możliwości jego naprawy, Dostawca dostarczy w ciągu 24 godzin inny system lub jego element, o zbliżonych parametrach technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego.

**§ 7**

**DOSTĘP WYDZIERŻAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY**

Dostawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, ograniczonym harmonogramem pracy obowiązującym
u Zamawiającego, przez upoważnione przez siebie i uzgodnione z Zamawiającym osoby, sposobu wykorzystania
i stanu dzierżawionego systemu oraz dokumentów z nim związanych.

**§ 8**

**CESJA WIERZYTELNOŚCI**

Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z umowy przez Dostawcę bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

**§ 9**

**KARY UMOWNE**

1. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych w wysokości 0,1% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za:
	1. nie dostarczenie w terminie lub dostarczenie wadliwego systemu albo towaru, lub
	2. naruszenie warunków gwarancji i serwisu, lub
	3. inne naruszenie postanowień umowy
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 5.
3. Jeżeli kara umowna z wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody-Strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez Stronę drugą.

**§ 10**

**DORĘCZENIA**

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy podane w preambule umowy. W razie kontaktów drogą poczty elektronicznej lub faksu, ustalenia staja się wiążące dopiero po potwierdzeniu przez obie strony zwykłą formą pisemną lub w sposób podany w zdaniu poprzednim. Dwukrotne awizowanie zawiadomienia strony uznają za skuteczne doręczenie.

**§ 11**

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Rozwiązanie umowy wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia, pod rygorem nieważności Strony przeciwnej i wezwania z zachowaniem wyprzedzającego terminu 1 miesiąca do zaniechania naruszeń.

**§ 12**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny ze względu na miejsce wykonania umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Po zakończeniu niniejszej umowy dzierżawy Dostawca zobowiązuje się do odebrania dzierżawionego systemu
w terminie 30 dni lub jego przekazania Zamawiającemu na własność po uprzednich negocjacjach.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Harmonogram dostaw

 **ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA**